## Sheet1
FOLHA | Contrato básico | Fornecedor | Nº de serviço | Texto breve | Qtd. | Preço bruto | Valor líquido | Local
1011633958 | 4600027696 | 4017934 | 5500200982 | INSTALAÇÃO DE HASTES DE ATERRAMENTO | 1 | 167.11 | 167.11 | GOIANIA
1011633958 | 4600027696 | 4017934 | 5500300057 | INSTALAÇÕES PROVIS. DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | 6383.68 | 6383.68 | GOIANIA
1011633958 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2707.544 | 1 | 2707.54 | GOIANIA
1011633960 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 983.594 | 1 | 983.59 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656884 | 4600027696 | 4017934 | 5050000008 | Construir com pedra argamassada | 11.807 | 11104.13 | 131106.46 | GOIANIA
1011656884 | 4600027696 | 4017934 | 5050200030 | INSTALAR E FORNECER ALAMBRADO | 48 | 491.49 | 23591.52 | GOIANIA
1011656884 | 4600027696 | 4017934 | 5500000893 | ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO | 2 | 146.64 | 293.28 | GOIANIA
1011656884 | 4600027696 | 4017934 | 5500100032 | CALHA TIPO MEIO-TUBO DE CONCRETO Ø 60CM | 34 | 460.6 | 15660.4 | GOIANIA
1011656884 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13870.594 | 1 | 13870.59 | GOIANIA
1011656884 | 4600027696 | 4017934 | 5500300530 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | 24 | 114.01 | 2736.24 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5050000008 | Construir com pedra argamassada | 8.263 | 11104.13 | 91753.43 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5056000054 | SERVICO INSTALAR TAPUME P/ ISOLAM OBRAS | 48 | 201.38 | 9666.24 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5056000077 | FORN E INST DE ESCRIT CONTAINER NA OBRA | 1 | 2274.35 | 2274.35 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5056000078 | FORN E INST DE DEPOSIT CONTAINER NA OBRA | 1 | 1731.57 | 1731.57 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5056100008 | Guarda fisica diurna/noturna de obra SE | 30 | 705.57 | 21167.1 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5500000955 | BARRAÇÃO REFEITÓRIO 6X6M | 1 | 7212.04 | 7212.04 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5500200805 | FORNECIMENTO E INST. DE BRITA EM PATIO | 36.4 | 615.16 | 22391.82 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5500300057 | INSTALAÇÕES PROVIS. DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | 6383.68 | 6383.68 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5500300058 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | 5117.62 | 5117.62 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14750.053 | 1 | 14750.05 | GOIANIA
1011656888 | 4600027696 | 4017934 | 5500600210 | ACOES AMBIENTAIS2 | 1 | 7692.23 | 7692.23 | GOIANIA
1011656893 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 1 | 565.39 | 565.39 | ANAPOLIS
1011656893 | 4600027590 | 4008268 | 5056000114 | RETIRAR OBJETO ESTRANHO SE LV PDE | 5 | 856.62 | 4283.1 | ANAPOLIS
1011656893 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 1 | 565.39 | 565.39 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5052000107 | MANUT DE CONEXÕES 3F MT SE LV PDE | 1 | 1413.47 | 1413.47 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5052200028 | INST ISOLADOR PINO/PILAR MT SE LV PDE | 1 | 599.63 | 599.63 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5052200029 | RET ISOLADOR PINO/PILAR MT SE LV PDE | 1 | 256.98 | 256.98 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 1 | 1199.49 | 1199.49 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 1 | 514.07 | 514.07 | ANAPOLIS
1011656896 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | ANAPOLIS
1011656901 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 2 | 565.39 | 1130.78 | ANAPOLIS
1011656901 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 1 | 1199.49 | 1199.49 | ANAPOLIS
1011656901 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 1 | 514.07 | 514.07 | ANAPOLIS
1011656901 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | ANAPOLIS
1011656904 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 1 | 565.39 | 565.39 | ANAPOLIS
1011656904 | 4600027590 | 4008268 | 5052000107 | MANUT DE CONEXÕES 3F MT SE LV PDE | 4 | 1413.47 | 5653.88 | ANAPOLIS
1011656904 | 4600027590 | 4008268 | 5052000121 | MANUT C/LUBRIF CHAVE SEC 3F MT SE LV PDE | 1 | 1713.26 | 1713.26 | ANAPOLIS
1011656904 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 2 | 1308.35 | 2616.7 | ANAPOLIS
1011656908 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 2 | 565.39 | 1130.78 | LUZIANIA
1011656908 | 4600027590 | 4008268 | 5052000107 | MANUT DE CONEXÕES 3F MT SE LV PDE | 2 | 1413.47 | 2826.94 | LUZIANIA
1011656908 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 3 | 1199.49 | 3598.47 | LUZIANIA
1011656908 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 3 | 514.07 | 1542.21 | LUZIANIA
1011656908 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 3 | 1308.35 | 3925.05 | LUZIANIA
1011656915 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 2 | 565.39 | 1130.78 | URUACU
1011656915 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 2 | 1308.35 | 2616.7 | URUACU
1011656920 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 9.78 | 4621.26 | 45195.92 | URUACU
1011656922 | 4600027590 | 4008268 | 5052000106 | MANUT DE CONEXÕES 1F 69KV SE LV PDE | 2 | 856.62 | 1713.24 | FORMOSA
1011656922 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 2 | 1308.35 | 2616.7 | FORMOSA
1011656927 | 4600027590 | 4008268 | 5052000105 | MANUT DE CONEXÕES 3F 69KV SE LV PDE | 1 | 2141.53 | 2141.53 | FORMOSA
1011656927 | 4600027590 | 4008268 | 5052000106 | MANUT DE CONEXÕES 1F 69KV SE LV PDE | 1 | 856.62 | 856.62 | FORMOSA
1011656927 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | FORMOSA
1011656934 | 4600027590 | 4008268 | 5042600030 | INST JUMPER EM CONDUTOR 69KV LD LV PDE | 3 | 1199.49 | 3598.47 | LUZIANIA
1011656934 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 2 | 565.39 | 1130.78 | LUZIANIA
1011656934 | 4600027590 | 4008268 | 5052000105 | MANUT DE CONEXÕES 3F 69KV SE LV PDE | 1 | 2141.53 | 2141.53 | LUZIANIA
1011656934 | 4600027590 | 4008268 | 5052000107 | MANUT DE CONEXÕES 3F MT SE LV PDE | 1 | 1413.47 | 1413.47 | LUZIANIA
1011656934 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 3 | 514.07 | 1542.21 | LUZIANIA
1011656934 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | LUZIANIA
1011656939 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | LUZIANIA
1011656939 | 4600027590 | 4008268 | 5500300626 | REVISAO/INST./SUBST. CONDUTOR 10-23KV | 6 | 856.62 | 5139.72 | LUZIANIA
1011656944 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 2 | 565.39 | 1130.78 | LUZIANIA
1011656944 | 4600027590 | 4008268 | 5052000121 | MANUT C/LUBRIF CHAVE SEC 3F MT SE LV PDE | 3 | 1713.26 | 5139.78 | LUZIANIA
1011656944 | 4600027590 | 4008268 | 5052200028 | INST ISOLADOR PINO/PILAR MT SE LV PDE | 9 | 599.63 | 5396.67 | LUZIANIA
1011656944 | 4600027590 | 4008268 | 5052200029 | RET ISOLADOR PINO/PILAR MT SE LV PDE | 9 | 256.98 | 2312.82 | LUZIANIA
1011656944 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 3 | 1308.35 | 3925.05 | LUZIANIA
1011656951 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 6 | 1199.49 | 7196.94 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656951 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 6 | 514.07 | 3084.42 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656951 | 4600027590 | 4008268 | 5056000114 | RETIRAR OBJETO ESTRANHO SE LV PDE | 3 | 856.62 | 2569.86 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656957 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 6 | 1199.49 | 7196.94 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656957 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 6 | 514.07 | 3084.42 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656957 | 4600027590 | 4008268 | 5056000114 | RETIRAR OBJETO ESTRANHO SE LV PDE | 1 | 856.62 | 856.62 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656963 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 2 | 565.39 | 1130.78 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656963 | 4600027590 | 4008268 | 5052000120 | MANUT C/LUBRIF CHAVE SEC 1F MT SE LV PDE | 1 | 856.62 | 856.62 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656963 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 10 | 1199.49 | 11994.9 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656963 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 10 | 514.07 | 5140.7 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656963 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011656969 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | IPORA
1011656969 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 2 | 1308.35 | 2616.7 | IPORA
1011656974 | 4600027590 | 4008268 | 5052000133 | RET CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 1 | 5139.76 | 5139.76 | IPORA
1011656974 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | IPORA
1011656977 | 4600027590 | 4008268 | 5052000109 | INST CHAVE FUSIVEL 15/25KV SE LV PDE | 1 | 599.63 | 599.63 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656977 | 4600027590 | 4008268 | 5052000110 | RET CHAVE FUSIVEL 15/25KV SE LV PDE | 1 | 256.98 | 256.98 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656982 | 4600027590 | 4008268 | 5052000105 | MANUT DE CONEXÕES 3F 69KV SE LV PDE | 1 | 2141.53 | 2141.53 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656987 | 4600027590 | 4008268 | 5041000114 | INST ISOLAD SUSP DP 69KV LD LV PDE | 3 | 1345.82 | 4037.46 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656987 | 4600027590 | 4008268 | 5052000130 | INST CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 1 | 5139.76 | 5139.76 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656987 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656987 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 2 | 1308.35 | 2616.7 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656987 | 4600027590 | 4008268 | 5500300626 | REVISAO/INST./SUBST. CONDUTOR 10-23KV | 1 | 856.62 | 856.62 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656992 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 5.213 | 4621.26 | 24090.63 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011656996 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 4 | 4621.26 | 18485.04 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011657000 | 4600027590 | 4008268 | 5052000128 | INST CONEXÃO EM EQUIP 138KV SE LV PDE | 1 | 6852.98 | 6852.98 | ANAPOLIS
1011657000 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | ANAPOLIS
1011657005 | 4600027590 | 4008268 | 5052000128 | INST CONEXÃO EM EQUIP 138KV SE LV PDE | 1 | 6852.98 | 6852.98 | LUZIANIA
1011657008 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | LUZIANIA
1011657013 | 4600027590 | 4008268 | 5500100795 | COMISSIONAMENTO TPS 34,5/13,8 KV | 1 | 1547.73 | 1547.73 | LUZIANIA
1011657018 | 4600027590 | 4008268 | 5500100771 | COMISSIONAMENTO CHAVE FACA 34,5/13,8KV | 1 | 595.79 | 595.79 | LUZIANIA
1011657022 | 4600027590 | 4008268 | 5500100765 | COMISSIONAMENTO CH FUSIVEL 34,5/13,8KV | 1 | 547.66 | 547.66 | LUZIANIA
1011657028 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | GOIANIA
1011657033 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | GOIANIA
1011657038 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | GOIANIA
1011657042 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | GOIANIA
1011657045 | 4600027590 | 4008268 | 5500100782 | COMISSIONAMENTO PR'S 138/69KV | 6 | 744.73 | 4468.38 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657051 | 4600027590 | 4008268 | 5500100795 | COMISSIONAMENTO TPS 34,5/13,8 KV | 1 | 1547.73 | 1547.73 | URUACU
1011657055 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | URUACU
1011657061 | 4600027590 | 4008268 | 5500100795 | COMISSIONAMENTO TPS 34,5/13,8 KV | 1 | 1547.73 | 1547.73 | URUACU
1011657064 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | URUACU
1011657068 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | URUACU
1011657072 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | URUACU
1011657076 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | URUACU
1011657080 | 4600027590 | 4008268 | 5500100786 | COMISSIONAMENTO REGULADOR 15/34,5KV | 3 | 2234.18 | 6702.54 | URUACU
1011657085 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | URUACU
1011657089 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | ANAPOLIS
1011657093 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | ANAPOLIS
1011657097 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | ANAPOLIS
1011657100 | 4600027590 | 4008268 | 5500600103 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM SUBESTAÇÕES2 | 1 | 8305.55 | 8305.55 | ANAPOLIS
1011657103 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | ANAPOLIS
1011657108 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | FORMOSA
1011657112 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657116 | 4600027590 | 4008268 | 5500100771 | COMISSIONAMENTO CHAVE FACA 34,5/13,8KV | 3 | 595.79 | 1787.37 | LUZIANIA
1011657119 | 4600027590 | 4008268 | 5500100782 | COMISSIONAMENTO PR'S 138/69KV | 12 | 744.73 | 8936.76 | GOIANIA
1011657123 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | URUACU
1011657128 | 4600027590 | 4008268 | 5500100767 | COMISSIONAMENTO CH SECC S/LT 34,5/13,8KV | 1 | 1478.37 | 1478.37 | FORMOSA
1011657128 | 4600027590 | 4008268 | 5500100771 | COMISSIONAMENTO CHAVE FACA 34,5/13,8KV | 1 | 595.79 | 595.79 | FORMOSA
1011657133 | 4600027590 | 4008268 | 5500100792 | COMISSIONAMENTO TC'S 34,5/13,8 KV | 1 | 1547.73 | 1547.73 | LUZIANIA
1011657136 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657142 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | LUZIANIA
1011657142 | 4600027590 | 4008268 | 5500100792 | COMISSIONAMENTO TC'S 34,5/13,8 KV | 1 | 1547.73 | 1547.73 | LUZIANIA
1011657146 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657149 | 4600027590 | 4008268 | 5500300341 | MEDICAO MALHA DE TERRA 34,5/13,8KV | 4 | 3574.66 | 14298.64 | RIO VERDE
1011657153 | 4600027590 | 4008268 | 5052000128 | INST CONEXÃO EM EQUIP 138KV SE LV PDE | 2 | 6852.98 | 13705.96 | GOIANIA
1011657153 | 4600027590 | 4008268 | 5052000130 | INST CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 1 | 5139.76 | 5139.76 | GOIANIA
1011657153 | 4600027590 | 4008268 | 5052000133 | RET CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 1 | 5139.76 | 5139.76 | GOIANIA
1011657153 | 4600027590 | 4008268 | 5052200031 | INST ISOLADOR PINO/PILAR 138KV SE LV PDE | 3 | 1799.23 | 5397.69 | GOIANIA
1011657158 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | URUACU
1011657158 | 4600027590 | 4008268 | 5052000133 | RET CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 1 | 5139.76 | 5139.76 | URUACU
1011657164 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | LUZIANIA
1011657167 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657171 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657177 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | LUZIANIA
1011657181 | 4600027590 | 4008268 | 5052000128 | INST CONEXÃO EM EQUIP 138KV SE LV PDE | 1 | 6852.98 | 6852.98 | LUZIANIA
1011657184 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | LUZIANIA
1011657187 | 4600027590 | 4008268 | 5052000116 | RET CHAV SECC A SECO 3F 13,8kV SE LV PDE | 2 | 513.97 | 1027.94 | LUZIANIA
1011657192 | 4600027590 | 4008268 | 5052000115 | INST CHAVE SECC SECO 3F 13,8KV SE LV PDE | 2 | 1199.27 | 2398.54 | LUZIANIA
1011657192 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | LUZIANIA
1011657197 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | GOIANIA
1011657197 | 4600027590 | 4008268 | 5500100792 | COMISSIONAMENTO TC'S 34,5/13,8 KV | 3 | 1547.73 | 4643.19 | GOIANIA
1011657201 | 4600027590 | 4008268 | 5500100774 | COMISSIONAMENTO CH'S S/LT 138/69KV | 3 | 1916.81 | 5750.43 | MORRINHOS
1011657205 | 4600027590 | 4008268 | 5500100795 | COMISSIONAMENTO TPS 34,5/13,8 KV | 3 | 1547.73 | 4643.19 | RIO VERDE
1011657210 | 4600027590 | 4008268 | 5500300341 | MEDICAO MALHA DE TERRA 34,5/13,8KV | 4 | 3574.66 | 14298.64 | RIO VERDE
1011657214 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | IPORA
1011657218 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | IPORA
1011657218 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 3 | 514.07 | 1542.21 | IPORA
1011657225 | 4600027590 | 4008268 | 5500100773 | COMISSIONAMENTO CH'S C/LT 138/69KV | 1 | 2053.73 | 2053.73 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011657230 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | SAO LUIZ DE MONTES BELOS
1011657234 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | FORMOSA
1011657238 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 1 | 5235.92 | 5235.92 | FORMOSA
1011657244 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657248 | 4600027590 | 4008268 | 5500100788 | COMISSIONAMENTO RELIGADORES 15/34,5KV | 1 | 1768.82 | 1768.82 | FORMOSA
1011657252 | 4600027590 | 4008268 | 5500300341 | MEDICAO MALHA DE TERRA 34,5/13,8KV | 4 | 3574.66 | 14298.64 | MORRINHOS
1011657257 | 4600027590 | 4008268 | 5500300341 | MEDICAO MALHA DE TERRA 34,5/13,8KV | 4 | 3574.66 | 14298.64 | MORRINHOS
1011657262 | 4600027590 | 4008268 | 5500300335 | MEDICAO DE MALHA DE TERRA 138/69KV | 8 | 3574.66 | 28597.28 | MORRINHOS
1011657266 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | LUZIANIA
1011657266 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | LUZIANIA
1011657269 | 4600027590 | 4008268 | 5500100782 | COMISSIONAMENTO PR'S 138/69KV | 3 | 744.73 | 2234.19 | GOIANIA
1011657269 | 4600027590 | 4008268 | 5500100794 | COMISSIONAMENTO TP'S 138/69KV | 3 | 2190.64 | 6571.92 | GOIANIA
1011657274 | 4600027590 | 4008268 | 5500100791 | COMISSIONAMENTO TC'S 138/69KV | 3 | 2601.39 | 7804.17 | GOIANIA
1011657274 | 4600027590 | 4008268 | 5500100794 | COMISSIONAMENTO TP'S 138/69KV | 3 | 2190.64 | 6571.92 | GOIANIA
1011657278 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | GOIANIA
1011657281 | 4600027590 | 4008268 | 5500100795 | COMISSIONAMENTO TPS 34,5/13,8 KV | 3 | 1547.73 | 4643.19 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657285 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | GOIANIA
1011657285 | 4600027590 | 4008268 | 5052000142 | RET TRANSF POT-TP OU COR-TC MT SE LV PDE | 3 | 928.26 | 2784.78 | GOIANIA
1011657288 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | GOIANIA
1011657288 | 4600027590 | 4008268 | 5052000141 | INST TRANS POT-TP OU COR-TC MT SE LV PDE | 3 | 2165.94 | 6497.82 | GOIANIA
1011657293 | 4600027590 | 4008268 | 5500100794 | COMISSIONAMENTO TP'S 138/69KV | 3 | 2190.64 | 6571.92 | IPORA
1011657296 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | IPORA
1011657296 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 3 | 514.07 | 1542.21 | IPORA
1011657299 | 4600027590 | 4008268 | 5052000133 | RET CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 3 | 5139.76 | 15419.28 | ANAPOLIS
1011657303 | 4600027590 | 4008268 | 5042600030 | INST JUMPER EM CONDUTOR 69KV LD LV PDE | 3 | 1199.49 | 3598.47 | ANAPOLIS
1011657303 | 4600027590 | 4008268 | 5052000130 | INST CONEX EM EQUIP 69KV SE LV PDE | 1 | 5139.76 | 5139.76 | ANAPOLIS
1011657303 | 4600027590 | 4008268 | 5052200034 | INST ISOLADOR PINO/PILAR 69KV SE LV PDE | 3 | 1199.27 | 3597.81 | ANAPOLIS
1011657306 | 4600027590 | 4008268 | 5052000129 | INST CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 1 | 4283.14 | 4283.14 | FORMOSA
1011657306 | 4600027590 | 4008268 | 5052000132 | RET CONEXÃO EM EQUIPAMENTO MT SE LV PDE | 2 | 4283.14 | 8566.28 | FORMOSA
1011657306 | 4600027590 | 4008268 | 5056000115 | TURMA LV 5H CESTO DP EM DISP LD/SE PDE | 4 | 1118.24 | 4472.96 | FORMOSA
1011657306 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 1 | 1308.35 | 1308.35 | FORMOSA
1011657912 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 109 | 15.07 | 1642.63 | IPORA
1011657912 | 4600027696 | 4017934 | 5054100006 | LANCAMENTO DE CORDAO DE FIBRA OPTICA | 1 | 162.87 | 162.87 | IPORA
1011657916 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4364.871 | 1 | 4364.87 | MORRINHOS
1011657916 | 4600027696 | 4017934 | 5500600210 | ACOES AMBIENTAIS2 | 1 | 7692.23 | 7692.23 | MORRINHOS
1011657919 | 4600027696 | 4017934 | 5500400625 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | 4 | 1427.44 | 5709.76 | ANAPOLIS
1011657922 | 4600027696 | 4017934 | 5500000916 | ATENDIMENTO DE CHAMADO DE EMERGENCIA EM | 1 | 1288.4 | 1288.4 | ANAPOLIS
1011657922 | 4600027696 | 4017934 | 5500100759 | COMIS COMPL SPCSMÓVEL/TRAFOMÓVEL -72,5KV | 1 | 17627.97 | 17627.97 | ANAPOLIS
1011657922 | 4600027696 | 4017934 | 5500400625 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | 6.33 | 1427.44 | 9035.7 | ANAPOLIS
1011657926 | 4600027696 | 4017934 | 5500100806 | COMPLETAR PRESSAO DE SF6, POR EQUIPAMENT | 1 | 1269.81 | 1269.81 | URUACU
1011657926 | 4600027696 | 4017934 | 5500400625 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | 4.33 | 1427.44 | 6180.82 | URUACU
1011657926 | 4600027696 | 4017934 | 5500200894 | GUINDASTE PARA ATÉ 80 TONELADAS | 0.4 | 6709.85 | 2683.94 | URUACU
1011657929 | 4600027696 | 4017934 | 5500400625 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | 5 | 1427.44 | 7137.2 | URUACU
1011657932 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 8 | 670.19 | 5361.52 | GOIANIA
1011657934 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 4 | 670.19 | 2680.76 | GOIANIA
1011657937 | 4600027696 | 4017934 | 5055100007 | EXECUTAR INSTALACAO DE RETIFICADOR | 1 | 3107.69 | 3107.69 | GOIANIA
1011657940 | 4600027696 | 4017934 | 5500100925 | DESMONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOL | 1 | 2417.99 | 2417.99 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657944 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 1 | 2561.67 | 2561.67 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657944 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 1 | 8717.23 | 8717.23 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657944 | 4600027696 | 4017934 | 5500100756 | COMIS CHAVE A VÁCUO ENTRE 13,8/34,5 KV | 1 | 1011.97 | 1011.97 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657944 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 2 | 670.19 | 1340.38 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657944 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1485.91 | 1 | 1485.91 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657944 | 4600027696 | 4017934 | 5500300369 | MONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | 1 | 4206.81 | 4206.81 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657947 | 4600027696 | 4017934 | 5500100925 | DESMONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOL | 1 | 2417.99 | 2417.99 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657951 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 1 | 2561.67 | 2561.67 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657951 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 1 | 8717.23 | 8717.23 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657951 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 1 | 670.19 | 670.19 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657951 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1485.91 | 1 | 1485.91 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657951 | 4600027696 | 4017934 | 5500300369 | MONTAGEM DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR | 1 | 4206.81 | 4206.81 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657956 | 4600027696 | 4017934 | 5052000138 | RET PARA-RAIOS 138KV SE LV PDE | 1 | 4949.25 | 4949.25 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657958 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 9 | 670.19 | 6031.71 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657958 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 923.07 | 1 | 923.07 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657958 | 4600027696 | 4017934 | 5500300396 | MONTAGEM DE PR ENTRE 110 E 220 KV | 1 | 4578.59 | 4578.59 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657962 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 1 | 2561.67 | 2561.67 | URUACU
1011657962 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 1 | 8717.23 | 8717.23 | URUACU
1011657962 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 582.63 | 1 | 582.63 | URUACU
1011657965 | 4600027696 | 4017934 | 5056400083 | RETIRAR RELIGADOR 13,8 KV OU 34,5 KV | 1 | 2298.93 | 2298.93 | FORMOSA
1011657968 | 4600027696 | 4017934 | 5052000066 | INSTALAR CHAVE FACA 13,8KV E 34,5KV | 1 | 479.76 | 479.76 | LUZIANIA
1011657968 | 4600027696 | 4017934 | 5500300046 | INSTALAÇÃO POSTE CONCRETO DE 10 A 15 M | 1 | 2948.37 | 2948.37 | LUZIANIA
1011657968 | 4600027696 | 4017934 | 5500300544 | RET. E/OU INST. CABO ATERRAM. CRUZETAS | 2 | 437.38 | 874.76 | LUZIANIA
1011657971 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 12 | 670.19 | 8042.28 | GOIANIA
1011657974 | 4600027696 | 4017934 | 5500200894 | GUINDASTE PARA ATÉ 80 TONELADAS | 4 | 6709.85 | 26839.4 | GOIANIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5052500014 | INSTALAR ELETRODUTO DE 1 1/2" ATE 2" | 75 | 133.33 | 9999.75 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5056000044 | Desmobilizar Obra de Grande Porte | 1 | 11859.55 | 11859.55 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5056000077 | FORN E INST DE ESCRIT CONTAINER NA OBRA | 1 | 2274.35 | 2274.35 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5056000078 | FORN E INST DE DEPOSIT CONTAINER NA OBRA | 1 | 1731.57 | 1731.57 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5500100809 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5 - LT | 1.728 | 753.54 | 1302.12 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5500100867 | DEMOLIÇÃO E RETIRO DE CONCRETO DE BASES | 2.262 | 932.97 | 2110.38 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5500300116 | LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA | 1 | 2454.59 | 2454.59 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2618.913 | 1 | 2618.91 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657977 | 4600027696 | 4017934 | 5500400469 | TELA TAPUME (ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO) | 50 | 20.09 | 1004.5 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011657982 | 4600027696 | 4017934 | 5500300399 | MONTAGEM DE RELIGADOR ATE 34,5KV | 2 | 4504.42 | 9008.84 | FORMOSA
1011657985 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 50 | 15.07 | 753.5 | MORRINHOS
1011657985 | 4600027696 | 4017934 | 5500200409 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 15 | 299.55 | 4493.25 | MORRINHOS
1011657990 | 4600027696 | 4017934 | 5052000079 | INSTALAR DISJUNTOR 13,8 KV OU 34,5 KV | 1 | 7506.02 | 7506.02 | LUZIANIA
1011657990 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 443 | 15.07 | 6676.01 | LUZIANIA
1011657990 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 7 | 670.19 | 4691.33 | LUZIANIA
1011657990 | 4600027696 | 4017934 | 5500300402 | MONTAGEM DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA EN | 1 | 3077.84 | 3077.84 | LUZIANIA
1011657993 | 4600027696 | 4017934 | 5052500011 | INSTALAR CAIXA DE DERIVACAO PARA TC/TP | 3 | 3336.5 | 10009.5 | LUZIANIA
1011657993 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 468 | 15.07 | 7052.76 | LUZIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5056000044 | Desmobilizar Obra de Grande Porte | 1 | 11859.55 | 11859.55 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5056000077 | FORN E INST DE ESCRIT CONTAINER NA OBRA | 1 | 2274.35 | 2274.35 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5056000078 | FORN E INST DE DEPOSIT CONTAINER NA OBRA | 1 | 1731.57 | 1731.57 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5500100809 | CONCRETO MAGRO, TRAÇO 1:3:5 - LT | 1.98 | 753.54 | 1492.01 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5500100867 | DEMOLIÇÃO E RETIRO DE CONCRETO DE BASES | 5.28 | 932.97 | 4926.08 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5500200801 | FORN. E INST. PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 1 | 250.66 | 250.66 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5500300116 | LIMPEZA DURANTE E NO FINAL DA OBRA | 1 | 2454.59 | 2454.59 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2240.185 | 1 | 2240.19 | GOIANIA
1011657996 | 4600027696 | 4017934 | 5500400469 | TELA TAPUME (ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO) | 150 | 20.09 | 3013.5 | GOIANIA
1011658001 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 50 | 15.07 | 753.5 | MORRINHOS
1011658001 | 4600027696 | 4017934 | 5500200409 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 15 | 299.55 | 4493.25 | MORRINHOS
1011658004 | 4600027696 | 4017934 | 5500200894 | GUINDASTE PARA ATÉ 80 TONELADAS | 4 | 6709.85 | 26839.4 | GOIANIA
1011658007 | 4600027696 | 4017934 | 5500200409 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 20 | 299.55 | 5991 | RIO VERDE
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 1 | 8717.23 | 8717.23 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 1 | 2561.67 | 2561.67 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5051000043 | INSTALAR POSTE DE CONCRETO 5M ATE 10M | 1 | 1973.61 | 1973.61 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2837.83 | 1 | 2837.83 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5500600210 | ACOES AMBIENTAIS2 | 1 | 7692.23 | 7692.23 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5500400606 | TRANSPORTE POSTE/EST. AT - ACIMA DE 70KM | 262 | 20.37 | 5336.94 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658009 | 4600027696 | 4017934 | 5500400469 | TELA TAPUME (ISOLAMENTO/SINALIZAÇÃO) | 10 | 20.09 | 200.9 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658014 | 4600027696 | 4017934 | 5500400625 | TURNO PREVENTIVO ESPECIAL EM LT | 0.33 | 1427.44 | 471.06 | URUACU
1011658014 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 1 | 2561.67 | 2561.67 | URUACU
1011658014 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 1 | 8717.23 | 8717.23 | URUACU
1011658014 | 4600027696 | 4017934 | 5500100806 | COMPLETAR PRESSAO DE SF6, POR EQUIPAMENT | 1 | 1269.81 | 1269.81 | URUACU
1011658014 | 4600027696 | 4017934 | 5500100879 | DESINST SE MÓVEL/TRAFO MÓVEL-72,5 KV | 1 | 5288.4 | 5288.4 | URUACU
1011658014 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1 | 1 | 1 | URUACU
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5052000079 | INSTALAR DISJUNTOR 13,8 KV OU 34,5 KV | 1 | 7506.02 | 7506.02 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5052500011 | INSTALAR CAIXA DE DERIVACAO PARA TC/TP | 2 | 3336.5 | 6673 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 200 | 15.07 | 3014 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 4 | 670.19 | 2680.76 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200379 | ENS ELEL RESIST ISOL TRAFO INSTRUM | 1 | 1533.72 | 1533.72 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200384 | ENS ELET REL TRANSFORMAÇÃO TRAFO INSTRUM | 3 | 442.75 | 1328.25 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200387 | ENS ELET RESIST ELET ENROL TRAFO INSTRUM | 3 | 442.75 | 1328.25 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200389 | ENS RESIST DE ISOL CC DJ 13,8 E 138 KV | 1 | 654.34 | 654.34 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200392 | ENS RESIST OHMICA CONT DJ 13,8 E 138 KV | 1 | 654.34 | 654.34 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200394 | ENS TEMP OP-OSCILOGRAFIA DJ 13,8/138KV | 1 | 654.34 | 654.34 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500200423 | EXECUÇÃO DE MALHA DE ATERRAMENTO | 5 | 113.99 | 569.95 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500300350 | MONT SUPORTE METÁL P/ TC/TP/TPC/PR/IP | 3 | 1100.01 | 3300.03 | LUZIANIA
1011658017 | 4600027696 | 4017934 | 5500300402 | MONTAGEM DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA EN | 1 | 3077.84 | 3077.84 | LUZIANIA
1011658022 | 4600027696 | 4017934 | 5500500641 | 34KV DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR | 1 | 5361.45 | 5361.45 | LUZIANIA
1011658026 | 4600027696 | 4017934 | 5052000079 | INSTALAR DISJUNTOR 13,8 KV OU 34,5 KV | 1 | 7506.02 | 7506.02 | LUZIANIA
1011658026 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 1 | 670.19 | 670.19 | LUZIANIA
1011658028 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 9 | 670.19 | 6031.71 | ANAPOLIS
1011658031 | 4600027696 | 4017934 | 5500500641 | 34KV DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR | 1 | 5361.45 | 5361.45 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5052000079 | INSTALAR DISJUNTOR 13,8 KV OU 34,5 KV | 1 | 7506.02 | 7506.02 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5052500011 | INSTALAR CAIXA DE DERIVACAO PARA TC/TP | 1 | 3336.5 | 3336.5 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 0.5 | 2561.67 | 1280.84 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 0.5 | 8717.23 | 4358.62 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 5 | 670.19 | 3350.95 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2349.77 | 1 | 2349.77 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5500300350 | MONT SUPORTE METÁL P/ TC/TP/TPC/PR/IP | 1 | 1100.01 | 1100.01 | GOIANIA
1011658034 | 4600027696 | 4017934 | 5500300402 | MONTAGEM DE TRANSFORMADORES DE MEDIDA EN | 1 | 3077.84 | 3077.84 | GOIANIA
1011658039 | 4600027696 | 4017934 | 5500500641 | 34KV DMONT. DISJUNTOR TRIPOLAR | 1 | 5361.45 | 5361.45 | GOIANIA
1011658042 | 4600027696 | 4017934 | 5052000079 | INSTALAR DISJUNTOR 13,8 KV OU 34,5 KV | 1 | 7506.02 | 7506.02 | GOIANIA
1011658042 | 4600027696 | 4017934 | 5056000046 | DESMOBILIZAR OBRA DE PEQUENO PORTE | 0.5 | 2561.67 | 1280.84 | GOIANIA
1011658042 | 4600027696 | 4017934 | 5056000062 | MOB/DESM EQUIP OBRA MEDIO PEQ LD LM PDE | 0.5 | 8717.23 | 4358.62 | GOIANIA
1011658042 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 1 | 670.19 | 670.19 | GOIANIA
1011658042 | 4600027696 | 4017934 | 5500300221 | MÃO DE OBRA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1534.17 | 1 | 1534.17 | GOIANIA
1011658046 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 1 | 670.19 | 670.19 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658049 | 4600027696 | 4017934 | 5500100756 | COMIS CHAVE A VÁCUO ENTRE 13,8/34,5 KV | 1 | 1011.97 | 1011.97 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658049 | 4600027696 | 4017934 | 5500100817 | CONEXAO DE EQUIPAMENTOS OU ESTRUTURAS A | 1 | 670.19 | 670.19 | APARECIDA DE GOIÂNIA
1011658051 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 30 | 15.07 | 452.1 | MORRINHOS
1011658054 | 4600027696 | 4017934 | 5054000023 | LANCAR CABOS ATE 8 CONDUTORES | 30 | 15.07 | 452.1 | RIO VERDE
1011658057 | 4600027696 | 4017934 | 5500200378 | ENS ELEL LEVANT CUR SATUR TRAFO CORRENTE | 3 | 442.75 | 1328.25 | LUZIANIA
1011658646 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 16.255 | 4621.26 | 75118.58 | ANAPOLIS
1011658650 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 15 | 4621.26 | 69318.9 | ANAPOLIS
1011658652 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 16 | 4621.26 | 73940.16 | URUACU
1011658655 | 4600027590 | 4008268 | 5500300430 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 12 HORAS | 11 | 4621.26 | 50833.86 | FORMOSA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5042600026 | INST JUMPER EM CONDUTOR 138KV LD LV PDE | 3 | 1439.38 | 4318.14 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5042600027 | RET JUMPER EM CONDUTOR 138KV LD LV PDE | 3 | 616.87 | 1850.61 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5052000104 | MANUT DE CONEXÕES 1F MT SE LV PDE | 5 | 565.39 | 2826.95 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5052000107 | MANUT DE CONEXÕES 3F MT SE LV PDE | 4 | 1413.47 | 5653.88 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5052000120 | MANUT C/LUBRIF CHAVE SEC 1F MT SE LV PDE | 1 | 856.62 | 856.62 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5052000121 | MANUT C/LUBRIF CHAVE SEC 3F MT SE LV PDE | 4 | 1713.26 | 6853.04 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5052200038 | RET ESTRUT ISOLAD 138KV SE LV PDE | 45 | 514.07 | 23133.15 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5056000110 | INST JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 7 | 1199.49 | 8396.43 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5056000111 | RET JUMPER EM CONDUTOR MT SE LV PDE | 7 | 514.07 | 3598.49 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5056000114 | RETIRAR OBJETO ESTRANHO SE LV PDE | 3 | 856.62 | 2569.86 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5056000117 | INST ANTIFAUNA SE LV PDE | 1 | 1713.55 | 1713.55 | GOIANIA
1011658657 | 4600027590 | 4008268 | 5500300170 | MANOBRA EN LT_LV | 11 | 1308.35 | 14391.85 | GOIANIA
1011658661 | 4600027590 | 4008268 | 5500300431 | OPERACAO DE SUBESTACAO JORNADA 24 HORAS | 67.41 | 8947.14 | 603126.71 | GOIANIA
1011658664 | 4600027590 | 4008268 | 5500100767 | COMISSIONAMENTO CH SECC S/LT 34,5/13,8KV | 19 | 1478.37 | 28089.03 | GOIANIA
1011658664 | 4600027590 | 4008268 | 5500100779 | COMISSIONAMENTO DISJUNTOR+GÁS 138/69KV | 14 | 5235.92 | 73302.88 | GOIANIA